## nabídka (hidden)
Elektroservis Liberec, s. r. o.
N5620 - ČOV Liberec
SO 02 Dmychárna
3.2.2.4 | Stavební elektroinstalace | jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | CC dodávka | CC montáž | CC celkem
44 | Vestavba ovládacích a jistících prvků do rozváděče RS3 (nabídka neobsahuje univerzální regulátor - součást MaR) | kpl | 1 | 28400 | 4850 | 28400 | 4850 | 33250
45 | Teplotní čidlo prostorové | ks | 2 | 1372 | 220 | 2744 | 440 | 3184
46 | Kabel CYKY 4Bx1,5 | m | 270 | 14.4 | 12.5 | 3888 | 3375 | 7263
47 | Kabel H05VV-F 3 G 1,5 | m | 35 | 10.7 | 12.5 | 374.5 | 437.5 | 812
48 | Kabel SYKFY 2x1x0,5 | m | 55 | 4.2 | 9.9 | 231 | 544.5 | 775.5
49 | Elektroinstalační kanál 120x40 | m | 50 | 69.6 | 88 | 3480 | 4400 | 7880
50 | Elektroinstalační lišta 40x40 | m | 30 | 18.7 | 68 | 561 | 2040 | 2601
51 | Drát CY 6 | m | 30 | 10.3 | 9.9 | 309 | 297 | 606
52 | Prořez (5% z materiálu nosného) | kpl | 1 | 444 | 0 | 444 | 0 | 444
53 | Podružný materiál (3% z materiálu na délku) | kpl | 1 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200
54 | Demontáž elektrovýzbroje v rozváděči RS 4 | kpl | 1 | 0 | 6540 | 0 | 6540 | 6540
55 | Demontáž stávajících kabelů, včetně nosné části | m | 270 | 0 | 58.5 | 0 | 15795 | 15795
| SO 02 Dmychárna celkem | [6 empty] | 80350.5
SO 03 Trafostanice
3.2.3.3 | Stavební elektroinstalace | jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | CC dodávka | CC montáž | CC celkem
97 | Jistič 2A | ks | 1 | 189.6 | 89 | 189.6 | 89 | 278.6
98 | Řadové svorky do 2,5 mm2 | ks | 3 | 9.4 | 18.6 | 28.2 | 55.8 | 84
99 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 37 | 10.2 | 12.5 | 377.4 | 462.5 | 839.9
100 | Kabel H05VV-F 3 G 1,5 | m | 1.5 | 10.7 | 12.5 | 16.05 | 18.75 | 34.8
101 | Kabel SYKFY 2x1x0,5 | m | 15 | 4.2 | 9.9 | 63 | 148.5 | 211.5
102 | Elektroinstalační lišta 40x40 | m | 30 | 18.7 | 68 | 561 | 2040 | 2601
103 | Drát FeZn 8mm, včetně podpěr PV21 | m | 105 | 33.8 | 98 | 3549 | 10290 | 13839
104 | Drát FeZn 8mm | m | 40 | 13.7 | 98 | 548 | 3920 | 4468
105 | Spojovací svorka SS | ks | 15 | 6.6 | 65 | 99 | 975 | 1074
106 | Svorka SP1 | ks | 4 | 9.7 | 65 | 38.8 | 260 | 298.8
107 | Prořez (5% z materiálu nosného) | kpl | 1 | 256 | 0 | 256 | 0 | 256
108 | Podružný materiál (3% z materiálu na délku) | kpl | 1 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164
109 | Demontáže | kpl | 1 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 4500
| SO 03 Trafostanice celkem | [6 empty] | 28649.6
SO 04 Strojní odvodnění kalu
3.2.4.3 | Stavební elektroinstalace | jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | CC dodávka | CC montáž | CC celkem
158 | Jistič 2A | ks | 1 | 189.6 | 89 | 189.6 | 89 | 278.6
159 | Řadové svorky do 2,5 mm2 | ks | 3 | 9.4 | 18.6 | 28.2 | 55.8 | 84
160 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 22 | 10.2 | 12.5 | 224.4 | 275 | 499.4
161 | Kabel H05VV-F 3 G 1,5 | m | 1.5 | 10.7 | 12.5 | 16.05 | 18.75 | 34.8
162 | Kabel SYKFY 2x1x0,5 | m | 25 | 4.2 | 9.9 | 105 | 247.5 | 352.5
163 | Elektroinstalační lišta 40x40 | m | 15 | 18.7 | 68 | 280.5 | 1020 | 1300.5
164 | Prořez (5% z materiálu nosného) | kpl | 1 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31
165 | Podružný materiál (3% z materiálu na délku) | kpl | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25
166 | Demontáže | kpl | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500
| SO 04 Strojní odvodnění kalu celkem | [6 empty] | 3105.8
SO 05 Tepelná čerpadla + energoblok
3.2.5.3 | Stavební elektroinstalace | jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | CC dodávka | CC montáž | CC celkem
202 | Kabel CYKY 4Cx1,5 | m | 35 | 14.4 | 12.5 | 504 | 437.5 | 941.5
203 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 20 | 10.2 | 12.5 | 204 | 250 | 454
204 | Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 10 | 10.2 | 12.5 | 102 | 125 | 227
205 | Zářivkové svítidlo 2x36W, IP 65 | ks | 3 | 712 | 145 | 2136 | 435 | 2571
206 | Zářivkové svítidlo pro prostředí s nebezpečím výbuchu 2x36W, IP 66, kompenzované | ks | 6 | 1948 | 145 | 11688 | 870 | 12558
207 | Zářivkové svítidlo pro prostředí s nebezpečím výbuchu 1x36W, IP 66, kompenzované | ks | 1 | 1472 | 145 | 1472 | 145 | 1617
208 | Přepínač sériový 10A/250V AC, IP 66 | ks | 1 | 363.6 | 124 | 363.6 | 124 | 487.6
209 | Univerzální krabice pod omítku, včetně svorkovnice a víčka | ks | 1 | 35.4 | 39.8 | 35.4 | 39.8 | 75.2
210 | Prořez (5% z materiálu nosného) | kpl | 1 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41
211 | Podružný materiál (3% z materiálu na délku) | kpl | 1 | 495 | 0 | 495 | 0 | 495
212 | Demontáže | kpl | 1 | 0 | 3800 | 0 | 3800 | 3800
| SO 05 Tepelná čerpadla celkem | [6 empty] | 23267.3
SO 07 Dílny
3.2.7.2 | Stavební elektroinstalace | jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | CC dodávka | CC montáž | CC celkem
249 | Jistič 2A | ks | 1 | 189.6 | 89 | 189.6 | 89 | 278.6
250 | Řadové svorky do 2,5 mm2 | ks | 3 | 9.4 | 18.6 | 28.2 | 55.8 | 84
251 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 57 | 10.2 | 12.5 | 581.4 | 712.5 | 1293.9
252 | Kabel H05VV-F 3 G 1,5 | m | 1.5 | 10.7 | 12.5 | 16.05 | 18.75 | 34.8
253 | Kabel SYKFY 2x1x0,5 | m | 25 | 4.2 | 9.9 | 105 | 247.5 | 352.5
254 | Elektroinstalační lišta 40x40 | m | 50 | 18.7 | 68 | 935 | 3400 | 4335
255 | Prořez (5% z materiálu nosného) | kpl | 1 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82
256 | Podružný materiál (3% z materiálu na délku) | kpl | 1 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56
257 | Demontáže | kpl | 1 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000
| SO 07 Dílny celkem | [6 empty] | 7516.8
SO 08 Garáže
3.2.8.2 | Stavební elektoinstalace | jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | CC dodávka | CC montáž | CC celkem
289 | Jistič 2A | ks | 1 | 189.6 | 89 | 189.6 | 89 | 278.6
290 | Řadové svorky do 2,5 mm2 | ks | 3 | 9.4 | 18.6 | 28.2 | 55.8 | 84
291 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 12 | 10.2 | 12.5 | 122.4 | 150 | 272.4
292 | Kabel H05VV-F 3 G 1,5 | m | 1.5 | 10.7 | 12.5 | 16.05 | 18.75 | 34.8
293 | Kabel SYKFY 2x1x0,5 | m | 15 | 4.2 | 9.9 | 63 | 148.5 | 211.5
294 | Elektroinstalační lišta 40x40 | m | 10 | 18.7 | 68 | 187 | 680 | 867
295 | Prořez (5% z materiálu nosného) | kpl | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19
296 | Podružný materiál (3% z materiálu na délku) | kpl | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18
297 | Demontáže | kpl | 1 | 0 | 480 | 0 | 480 | 480
| SO 08 Garáže celkem | [6 empty] | 2265.3
SO 16 Kalové hospodářství
3.2.15.3 | Stavební elektroinstalace | jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | CC dodávka | CC montáž | CC celkem
470 | Jistič 2A | ks | 1 | 189.6 | 89 | 189.6 | 89 | 278.6
471 | Řadové svorky do 2,5 mm2 | ks | 3 | 9.4 | 18.6 | 28.2 | 55.8 | 84
472 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 6 | 10.2 | 12.5 | 61.2 | 75 | 136.2
473 | Kabel H05VV-F 3 G 1,5 | m | 1.5 | 10.7 | 12.5 | 16.05 | 18.75 | 34.8
474 | Kabel SYKFY 2x1x0,5 | m | 25 | 4.2 | 9.9 | 105 | 247.5 | 352.5
475 | Prořez (5% z materiálu nosného) | kpl | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
476 | Podružný materiál (3% z materiálu na délku) | kpl | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
477 | Demontáže | kpl | 1 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300
| SO 16 Kalové hospodářství celkem | [6 empty] | 1208.1
SO 18 Měrný objekt a fitrace
3.2.17.2 | Stavební elektroinstalace | jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | CC dodávka | CC montáž | CC celkem
514 | Jistič 2A | ks | 1 | 189.6 | 89 | 189.6 | 89 | 278.6
515 | Řadové svorky do 2,5 mm2 | ks | 3 | 9.4 | 18.6 | 28.2 | 55.8 | 84
516 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 20 | 10.2 | 12.5 | 204 | 250 | 454
517 | Kabel H05VV-F 3 G 1,5 | m | 1.5 | 10.7 | 12.5 | 16.05 | 18.75 | 34.8
518 | Kabel SYKFY 2x1x0,5 | m | 20 | 4.2 | 9.9 | 84 | 198 | 282
519 | Elektroinstalační lišta 40x40 | m | 17 | 18.7 | 68 | 317.9 | 1156 | 1473.9
520 | Prořez (5% z materiálu nosného) | kpl | 1 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31
521 | Podružný materiál (3% z materiálu na délku) | kpl | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25
| SO 18 Měrný objekt a filtrace celkem | [6 empty] | 2663.3
SO 41 Venkovní osvětlení a hlavní kabelové rozvody
3.2.22.1 | Venkovní osvětlení | jednotka | množství | JC dodávka | JC montáž | CC dodávka | CC montáž | CC celkem
620 | Trojpólový jistič 16A | ks | 6 | 231.6 | 164 | 1389.6 | 984 | 2373.6
621 | Jednopólový jistič 6A | ks | 3 | 78 | 89 | 234 | 267 | 501
622 | Stykač 25A | ks | 15 | 373.2 | 118 | 5598 | 1770 | 7368
623 | Vačkový spínač 25A, kompletní | ks | 3 | 492 | 147 | 1476 | 441 | 1917
624 | Vačkový spínač 16A, kompletní | ks | 3 | 492 | 147 | 1476 | 441 | 1917
625 | Signálka 230V AC, zelená | ks | 9 | 134.4 | 79.3 | 1209.6 | 713.7 | 1923.3
626 | Soumrakový spínač oddělený, včetně venkovního čidla | ks | 1 | 1649 | 180 | 1649 | 180 | 1829
627 | Instalační relé 230V AC | ks | 5 | 372 | 56 | 1860 | 280 | 2140
628 | Řadové svorky do 25 mm2 | ks | 25 | 34.9 | 18.6 | 872.5 | 465 | 1337.5
629 | Popisné štítky | ks | 35 | 3.4 | 5.5 | 119 | 192.5 | 311.5
630 | Spínací hodiny s týdenním programem | ks | 1 | 1740 | 580 | 1740 | 580 | 2320
631 | Kabel CGSG pro připojení čidla | m | 25 | 19.2 | 12.5 | 480 | 312.5 | 792.5
632 | Kabel AYKY 4Bx10 | m | 45 | 28 | 16.3 | 1260 | 733.5 | 1993.5
633 | Stožár 12m, včetně výložníku, svorkovnice a svítidla se zdrojem SHC 250W | ks | 1 | 19977.6 | 2356 | 19977.6 | 2356 | 22333.6
634 | Výkop pro základ stožáru | m3 | 0.3 | 0 | 3500 | 0 | 1050 | 1050
635 | Betonový základ pro stožár, včetně závěrného věnce, betonové roury DN 200 a obsypu pískem | kpl | 1 | 2860 | 2300 | 2860 | 2300 | 5160
636 | Demontáž stávajícího nefunkčního stožáru | kpl | 1 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 1100
637 | Montáž přesunutých stávajících stožárů | kpl | 1 | 0 | 12640 | 0 | 12640 | 12640
638 | Výkop rýhy 35x80, tř. 3-4, včetně záhozu | m | 17 | 0 | 480 | 0 | 8160 | 8160
639 | Zřízení kabelového lože š.35, písek, výstražná folie | m | 17 | 110 | 35 | 1870 | 595 | 2465
640 | Drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500
3.2.22.2 | Hlavní kabelové rozvody
641 | Kabel AYKY 3Bx185+95 | m | 200 | 266 | 45 | 53200 | 9000 | 62200
642 | Kabel AYKY 3Bx240+120 | m | 330 | 335.2 | 62.5 | 110616 | 20625 | 131241
643 | Elektromontážní materiál | kpl | 1 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 4600
644 | Napojení stávajících kabelů | kpl | 1 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 8500
645 | Demontáže | kpl | 1 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 4200
| Vnější kabelové rozvody |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
646 | Vabel TCEKFE 24P 1,0D | m | 450 | 106.8 | 14.4 | 48060 | 6480 | 54540
647 | Kabel TCEKFE 7P 1,0D | m | 155 | 39.2 | 14.4 | 6076 | 2232 | 8308
648 | Kabel TCEKFE 4P 1,0D | m | 1835 | 26.2 | 14.4 | 48077 | 26424 | 74501
649 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 1290 | 10.2 | 12.5 | 13158 | 16125 | 29283
650 | Kabel CYKY 5Dx1,5 | m | 70 | 17.6 | 12.5 | 1232 | 875 | 2107
651 | Kabel CYKY 7Cx1,5 | m | 150 | 24 | 12.5 | 3600 | 1875 | 5475
652 | Kabel CYKY 12Cx1,5 | m | 70 | 43.2 | 12.5 | 3024 | 875 | 3899
653 | Kabel 02YSY(ST)CY2Y1x2x0,64 | m | 1200 | 16.8 | 12.5 | 20160 | 15000 | 35160
654 | Kabel ANKTOYPV 3x240 | m | 120 | 892.8 | 15.2 | 107136 | 1824 | 108960
655 | Zemnící pásek FeZn | m | 280 | 34.2 | 12.3 | 9576 | 3444 | 13020
656 | Elektromontážní materiál | kpl | 1 | 14800 | 0 | 14800 | 0 | 14800
657 | Naspojkování kabelů 35kV | kpl | 1 | 23650 | 14000 | 23650 | 14000 | 37650
658 | Výkop š. 35x80, včetně záhozu, tř. 3-4 | m | 155 | 0 | 480 | 0 | 74400 | 74400
659 | Výkop š. 60x80, včetně záhozu, tř. 3-4 | m | 335 | 0 | 540 | 0 | 180900 | 180900
660 | Výkop š. 50x110, včetně záhozu, tř. 3-4 | m | 10 | 0 | 650 | 0 | 6500 | 6500
661 | Výkop š. 60x110, včetně záhozu, tř. 3-4 | m | 195 | 0 | 685 | 0 | 133575 | 133575
662 | Výkop š. 80x110, včetně záhozu, tř. 3-4 | m | 50 | 0 | 715 | 0 | 35750 | 35750
663 | Zřízení kabelového lože š. 35, cihla (výstražná folie), písek | m | 155 | 110 | 35 | 17050 | 5425 | 22475
664 | Zřízení kabelového lože š. 60, cihla (výstražná folie), písek | m | 335 | 330 | 55 | 110550 | 18425 | 128975
665 | Zřízení kabelového lože š. 50, pro kab. Chráničku | m | 10 | 280 | 55 | 2800 | 550 | 3350
666 | Zřízení kabelového lože š. 60, pro kab. Chráničku | m | 195 | 280 | 55 | 54600 | 10725 | 65325
667 | Zřízení kabelového lože š. 80, pro kab. Chráničku | m | 50 | 280 | 55 | 14000 | 2750 | 16750
668 | Kabelový žlab TK1 (TK 2), včetně víka | m | 550 | 88 | 25.3 | 48400 | 13915 | 62315
669 | Křížení s ostatními inženýrskými sítěmi | ks | 20 | 0 | 1500 | 0 | 30000 | 30000
670 | Znovuobnovení stávajícího povrchu | m2 | 417.25 | 880 | 220 | 367180 | 91795 | 458975
| SO 41 Venkovní osvětlení a hlavní kabelové rozvody celkem: | [6 empty] | 1900866.5
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 2049893.2
* Číslo pozice ve stavební části odpovídá číslu kapitoly ve zprávě.

## VV
Výkaz výměr
Projekt: | Nemocnice Semily - výměna technologie prádelny
objekt: | SO01 - Technologické zařízení prádelny
část: | D.1.4.7 – Silnoproud
revize: | 1
Vypracoval: | Jelínek
Datum: | 11.3.2021
č.p. | Položka | počet | jedn
1 | Dodávky zařízení
2 | rozvaděč RP dle výkresové dokumentace | 1 | kpl
3 | úpravy rozvaděče R1/pole2 vč. přepojení kabeláže dle výkresové dokumentace | 1 | kpl
4
5 | Kabely
6 | CYKY-O 3x1,5 | 60 | m
7 | CYKY-J 5x1,5 | 77 | m
8 | CYKY-J 5x2,5 | 80 | m
9 | CYKY-J 5x4 | 25 | m
10 | CYKY-J 5x6 | 11 | m
11 | CYKY-J 5x16 | 26 | m
12 | CGSG 5x1,5 | 26 | m
13 | CGSG 5x2,5 | 16 | m
14 | CGSG 5x6 | 5 | m
15 | CGSG 5x16 | 5 | m
16 | vodič CYA25zž | 50 | m
17 | vodič CYA10zž | 30 | m
18 | vodič CYA6zž | 160 | m
19
20 | Kabelové trasy
21 | kabelový drátěný žlab MERKUR II 150/50 | 24 | m
22 | spojka žlabu SZM1 | 24 | ks
23 | tvarovací pásek TPM 1000 | 2 | ks
24 | univerzální nosník NZMU 200 | 16 | ks
25 | držák závitové tyče DZM2 | 4 | ks
26 | držák žlabu DZM3/150 | 4 | ks
27 | šroubovice M8 | 4 | m
28 | držák rozvodných krabic DZM1 | 5 | ks
29
30 | kabelový drátěný žlab MERKUR II 200/100 | 10 | m
31 | spojka žlabu SZM1 | 15 | ks
32 | tvarovací pásek TPM 1000 | 1 | ks
33 | univerzální nosník NZMU 200 | 6 | ks
34 | stoupačkový držák DZM7 | 4 | ks
35
36 | svazkový držák KSH15 | 20 | ks
37 | trubka plast ohebná D20 | 20 | m
38 | trubka plast ohebná D25 | 30 | m
39 | trubka plast tuhá D20 vč. příchytek | 30 | m
40 | trubka plast tuhá D25 vč. příchytek | 40 | m
41 | trubka plast tuhá D32 vč. příchytek | 15 | m
42 | trubka plast tuhá D40 vč. příchytek | 15 | m
43
44 | Elektroinstalační přístroje
45 | spínač 3-pólový 25A/400V, IP65 např. ABB BW 325 TPN | 9 | ks
46 | spínač 3-pólový 40A/400V, IP65 např. ABB BW 340 TPN | 1 | ks
47 | spínač 3-pólový 63A/400V, IP65 např. ABB KSE 363 TPN | 1 | ks
48 | krabice ABOX025, IP54 | 10 | ks
49 | ekvipotenciální svorkovnice pro vnější prostředí typ OBO/1809A | 5 | ks
50 | bezpečnostní stop tlačítko XAL-K1741 | 3 | ks
51
52 | Ostatní (společné položky)
53 | protipožární ucpávky | 4 | ks
54 | stavební přípomoce (průrazy, drážky, …) | 8 | hod
55 | demontážní práce stávajících technologických rozvodů | 32 | hod
56 | podružný a spoj. materiál (%z mat) | 3 | %
57 | PPV (% z mont.) | 7 | %
58
59 | doprava osob, materiálu a mechanizace | 1 | kpl
60 | revize | 1 | kpl
61 | předávací dokumentace vč. dok. skut. provedení | 1 | kpl