## Sheet1
Příloha č. 2 | PŘÍSTROJE SEMILY
Číslo MDL | Název | Typ | Výrobní číslo | Rok pořízení | Vst. cena | Třída | Poznámka
111755 | Kabina ozařovací celotělová | UV 1000 KL | 14134-10 | 2010 | 206000 | II.a
111758 | Shaver systém CCU |  | WA18836 | 2010 | 194000 | II.a
111759 | Soubor štípacích kleští pro ARS |  |  | 2010 | 164000
111760 | Turbox Plus (analyzátor proteinů) |  | 1081070 | 2010 | 40000
111761 | Plicní ventilátor | EXTEND | SNX013605 | 2010 | 127000 | II.b
111765 | EKG | MAC 1600 | 10300092NA | 2010 | 75000 | II.a
111766 | Digitalizace RTG | MARIE PACS | 29293 | 2010 | 2458800 | II.b
111767 | Autotranfuzní přístroj | OrthoPAT | 03702T | 2011 | 293000 | II.b
111768 | Videokolonoskop | CF-H180A | 2103714 | 2011 | 980000 | II.a
111769 | Pila oscilační | MicroAire | 1048 | 2011 | 65000 | II.a
111771 | Dlaha motorová | Kinetec Spectra | 20780 | 2012 | 65000 | II.a
111772 | Ohřívač krevních produktů | SAHARA |  | 2012 | 48000
810011 | Analyzátor krev.plynů | CABAS 121 BGE | 9747 | 2012 | 167000 |  | zápůjčka
111773 | Monitor pacientský | IM50 | 333033M12C04160003 | 2013 | 76000 | II.b
111774 | Monitor pacientský | IM50 | 333079M13203220001 | 2013 | 42000 | II.b
111775 | Monitor pacientský | IM50 | 333079M13203220002 | 2013 | 42000 | II.b
111776 | Monitor pacientský | IM50 | 333108M13203210001 | 2013 | 31000 | II.b
111777 | Monitor pacientský | IM50 | 333108M13203210002 | 2013 | 31000 | II.b
111778 | Odstředivka laboratorní | MPW 351e | 10351ex002712 | 2013 | 48000
111779 | Rázová vlna | Intelect Mobile RPW | CS0260 | 2013 | 190000 | II.a
111780 | Laparoskopická věž | OLYMPUS |  | 2013 | 915000 | II.a
151780 | Zařízení dorozumívac | DC07 | 201304 | 2013 | 96000
151781 | Zařízení dorozumívací | DC07 | 201305 | 2013 | 114000
111781 | EKG | SE-1200 | 311084-M14707090002 | 2014 | 36000 | II.a
111785 | Myčka mini | ETD2 Plus GA-OLYMPUS | 148263954 | 2014 | 353000
111786 | Myčka | GETINGE 46 | WAA054770 | 2014 | 473000
810039 | Analyzátor pro elektroforézu | PRETTY | 38402199 | 2014 | 266200 |  | zápůjčka
810044 | Autoblot 3000 |  | AB 30513-1381 | 2014 | 155000 |  | zápůjčka
111787 | Elektroterapeutický přístroj | BTL4625 | 058P-B-00171 | 2015 | 99000 | II.b
111788 | Sterilizátor | Getinge K7+ | 14470673 | 2015 | 169000 | II.b
111789 | Myčka | Getinge WD 15 Claro | WAA059383 | 2015 | 233000 | II.b
111790 | Operační lampa | AURINO LR15/LR150 | 10098412, 10099911 | 2015 | 507000 | II.b
111791 | C rameno | RTG OEC Brivo 785 Essential | B3515119 | 2015 | 1380000 | II.b
111792 | Monitor | STAR 8000 | E7150427021G | 2015 | 40000 | II.b
111793 | Monitor | STAR 8001 | E7150123071G | 2015 | 40000 | II.b
111794 | Monitor | STAR 8002 | E7150123072G | 2015 | 40000 | II.b
111798 | Stůl operační SATURN | SATURN TRUMPF | 001113930, 4544073 | 2015 | 200000 | 1.
111799 | Monitor | iM50 (Sp02 Edan) | 33108-M15903560001 | 2015 | 45000 | II.b
111800 | Monitor | ÍM50 (Sp02 Edan) | 33108-M15903560002 | 2015 | 45000 | II.b
111801 | Monitor | iM50 (Sp02 Edan) | 33108-M 15903560003 | 2015 | 45000 | II.b
111802 | Monitor | ÍM50 (Sp02 Edan) | 33108-M 15903560004 | 2015 | 45000 | II.b
111804 | Anesteziologický přístroj | Avance CS2 | APKU01236 | 2015 | 916000 | II.b
151706 | Glukometr SUPER GLC | SUPER GL Compact | 0658 | 2015 | 98000
151782 | Odstředivka | MPW 223e | 10223e352415 | 2015 | 48000
700001 | Defibrilátor | LIFEPACK 12 | 12134906 | 2015 | 183000 | II.b
810046 | Monitor pacientský | ÍM60-SP02 Edan | 301235-M15311030003 | 2015 | 47460 |  | zápůjčka
810057 | Ortho PAT - autotrans.přístroj | Haemonetics | 112889 | 2015 | 450000 | II.b | zápůjčka
810060 | Odpařovač anestetický | D-Vapor Desflurane |  | 2015 | 74899 | II.b | zápůjčka
111807 | Nabíječka univ na bateriovou vrtačku a pilu |  | 16022487 | 2016 | 87000
111808 | Pálení - elektrochirurg.generátor | ARC 250 | 25000639 | 2016 | 174000 | II.b
111809 | Lůžko soubor 11 ks | ELEGANZA 1 |  | 2016 | 436425 | 1.
111811 | Elektrochirurgická jednotka | ESG-100 OLYMPUS | 16041P500004 | 2016 | 219641 | II.b
151783 | Průběžná svářečka | GANDUS | 2038 | 2016 | 126576.89
810061 | Atlantis 4 |  | 502774 | 2016 | 115000 |  | zápůjčka
111846 | Myčka | GETINGE 46-5 Turbo |  | 2016 | 622789
| Lůžko 28 ks | ELEGANZA 1 |  | 2016 | 1159200
111813 | EKG | SE-1200 Express |  | 2016 | 42471
01-10749 | EKG | SE-1200 Express |  | 2016 | 42471
01-10750 | Defibrilátor | CU-HDI-SP |  | 2016 | 126881
111812 | Ultrazvuk | ACUSON S1000 |  | 2016 | 31167
02-673 | Přístroj RTG | CPD 28165F17 | 88622-R7/H230404 | 2017 | 1661330 | II b
02-682 | Přen. stabilometrická plošina | Homebalance MA | 102 | 2018 | 42350
01-11855 | Motodlaha pro dolní končetiny | Motomed Viva 2 |  | 2018 | 119669
01-11856 | Vertikalizační stojan | Atoform Vision |  | 2018 | 73689
01-11857 | Lehátko s el. zdvihem | Vertimo | 1252-2018 | 2018 | 87362
01-11858 | Motodlaha | BTL-CPMotion K Easy | 09300B000815 | 2018 | 107448
01-11859 | Motodlaha | BTL-CPMotion K PRO | 09300B000656 | 2018 | 118580
02-697 | Rehabilitační chodník se záv. zař. | Trac60E |  | 2018 | 513040
02-758 | Laboratorní odstředivka | M-Diagnostic |  | 2018 | 55047
01-11675 | Chodítko | Taurus |  | 2018 | 36179
01-11860 | Vzduchová vrtačka | Compact Air Drive II | 38578 | 2018 | 292274
02-762 | Motorová dlaha | Spectra | 39492 | 2019 | 110384 | IIa
02-764 | Defibrilátor monitor | BeneHeart | EZ-94018797 | 2019 | 97048 | IIb
02/772 | Motorová dlaha | Spectra | 40343 | 2019 | 113740 | IIa
02/822 | Čtyř komorová končetinová vana | Aquapedis II AH | 108-2019 | 2019 | 189849 | IIa
| kolonoskop | CF-H190L | 2943358 | 2019 | 1003816 | IIa
| gastroskop | GIF-H190 | 2957933 | 2019 | 1003816 | IIa
| procesor | CV-190 | 7801139 | 2019 | 453992 | IIa
| světelný zdroj | CLV-190 | 7882799 | 2019 | 302016 | IIa
| LCD monitor | FS-P2601D | D26215370095 | 2019 | 120903 | IIa
| Laser lUMIX C.P.S.9W | LCPS902 | 400118 | 2019 | 228690 | IIb
|  |  |  | Celkem | 22371202.89