## List1
PŘÍSTROJE JILEMNICE
Název přístroje | Typ | Výrobní číslo | Třída ZP | Rok pořízení | Vst. cena | Poznámka
LAMPA fototerapeutická | FL - 2010 | 20140137 | II a | 2014 | 60000
VIDEOLARYNGOSKOP | KING VISION EBLADE | C142183 | I | 2014 | 40000
STŮL operační | Merivaara, Practico | 140619-122578 | I | 2014 | 859000
SHAVER | shaver | LAA07994 | II a | 2014 | 147076 | 3 388 za frézu, leasing
ANALYZÁTOR hematologický | DxH 800 | DxH 800 | IVD | 2014 | 1694000 | zápůjčka
VIDEOGASTROSKOP | GIF - Q165 | 2419062 | II a | 2014 | 296000
ANALYZÁTOR pro elektroforézu | Pretty | 38404259 | IVD | 2014 | 266200 | zápůjčka
VÁHY | DIMO 400 N.1 | 30662/30663 | měřidlo | 2014 | 47000 | Semily
MONITOR | 32" HD LED LCD | D32014080037 |  | 2014 | 184420
PŘÍSTROJ pro transplantaci kůže | Dermatome TCM3000BL | 5843H1404R |  | 2014 | 214000
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024923 | II b | 2015 | 45000
DESINFEKTOR podložních mís | DEKO 190 VE | 1450V180.CZ02 | II a | 2015 | 253000
LŮŽKO porodní | AVE model PPA-AM30 | 2417 | I | 2015 | 306000
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024919 | II b | 2015 | 45000
ULTRAZVUK | Aplio 400, TUS- A400/T5 | T5B1542221 | II a | 2015 | 1940000
KARDIOTOKOGRAF | AVALON FM 30, typ M2703A | DE45823620 | II b | 2015 | 228000
PŘÍSTROJ pro resustitaci a ventilaci | Neopuff RD 900 | 141016003748 | II b | 2015 | 77000
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024921 | II b | 2015 | 45000
DEFIBRILÁTOR | BeneHeart D3 | EL-54020209 | II b | 2015 | 135000
ODSÁVAČKA pro hrudní drenáž | Victoria Thorax | V9072 | II a | 2015 | 47000
ODSÁVAČKA pro hrudní drenáž | Victoria Thorax | V9073 | II a | 2015 | 47000
VÁHY | křeslo 7702.37.002 | 7702.37/15-0021 | měřidlo | 2015 | 42000
LŮŽKO polohovací | Multicare a Symbioso 200 | 20150017133 | I | 2015 | 304000
LŮŽKO polohovací | Multicare a Symbioso 200 | 20150017134 | I | 2015 | 304000
PŘÍSTROJ pro řízenou hypotermii a hypotermii | Blanketrol III | 143-3-03609 | II b | 2015 | 381000
VENTILÁTOR | BiPaP V60 Philips Respironics | 100036150 | II b | 2015 | 345000
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024920 | II b | 2015 | 45000
ULTRAZVUK | Aplio 400, TUS- A400/T5 | T5B1532217 | II a | 2015 | 1660000
RTG | TECHNIX TMS 300 R, pojízdný | 63150595 | II b | 2015 | 2040000
RTG | FUJI SUITE | 2036 | II b | 2015 | 4490000
VRTAČKA kostí | Orthodrive MBQ 700 | 15/00833 | II a | 2015 | 347000
JEDNOTKA elektrochirurgická | ESG-400 | 15056W140004 | II b | 2015 | 840000
EKG | Edan, SE - 1201 | 311033-M14C09660002 | II a | 2015 | 43000
MONITOROVACÍ SYSTÉM | Hypervisor VI | BV-54102489 | II b | 2015 | 396000
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024922 | II b | 2015 | 45000
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024924 | II b | 2015 | 45000
ULTRAZVUK | Aplio 300, TUS- A300/WA | WAB1522035 | II a | 2015 | 1990000
SPIROMETR | Spirolab III Oxy | ap23-053.13218 | II a | 2015 | 69000
INSUFFLATOR | UCR | 7525350 | II a | 2015 | 139000
VIDEOKOLONOSKOP | CF-HQ190L | 2513772 | IIa | 2015 | 739000
LAMPA fototerapeutická | FL - 2010 | 20160185 | II a | 2016 | 76000
VAGINOSKOP dětský | MT 1000 | 216 | I | 2016 | 64000
SYSTÉM podtlak. terapie | V.A.C. ULTA | VFVS00669 | II b | 2016 | 485309 | 23 360 účetně
SYSTÉM podtlak. terapie | V.A.C. INFOVAC | VGFR60270 | II b | 2016 | 140000 | výpůjčka
DESINFEKTOR | Miele G7826 | 74390287 | II b | 2016 | 867000
DESINFEKTOR | Miele G7826 | 74390044 | II b | 2016 | 867000
SOUPRAVA endoskopická | Olympus s příslušenstvím | více výr. č. | II a | 2016 | 1180000
VRTAČKA kostí | Orthodrive MBQ 701, elektrická | 16/00751 | II a | 2016 | 330667
BOX chladící | PR 500 | 18161059299 | I | 2016 | 95000
ANALYZÁTOR biochemický | DxC 800 Pro | 6867 | IVD | 2016 | 3900000 | výpůjčka
ANALYZÁTOR biochemický | MiniVidas, 1400G BCR RS232 | IVD5204441 | IVD | 2016 | 90000 | výpůjčka
EKG | Edan, SE - 1201 | 360674-M17201110003 | II a | 2017 | 39930
PŘÍSTROJ anesteziologický | CARESTATION 650 | SM715330050WA | II b | 2017 | 975163
SONDA Gamma | Crystal Probe CXS-OP-SP | 1156/1069 | II a | 2017 | 249000 | ze Semil, pořízen 2015
PŘÍSTROJ screeningový | ApneaLink Air | 201500006991 | II a | 2017 | 39930
EKG | Edan, SE - 1201, DO | 360674-M17806140005 | II a | 2017 | 39930
TESTOVACÍ PŘÍSTROJ | MARTEST, pro elektrochirurgii - kabely... | 6237250 | měřidlo | 2017 | 38510
ANALYZÁTOR | QUIKREAD GO | A17048S08556 | IVD | 2017 | 39325
INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27318 | II b | 2018 | 357993
INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 32718 | II b | 2018 | 357993
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260002 | II b | 2018 | 49247
EKG | SE-1201 | 360253-M18805830005 | II a | 2018 | 46827
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza Smart Junior | 20180097762 | I | 2018 | 39275
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060233 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060234 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060236 | II b | 2018 | 80379
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260018 | II b | 2018 | 49247
LŮŽKO vyhřívané | Atom Infa Warmer- i Model 103 | 2711138 | II b | 2018 | 375100
INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 26918 | II b | 2018 | 357993
INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27018 | II b | 2018 | 357993
INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27118 | II b | 2018 | 357993
INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27218 | II b | 2018 | 357993
KARDIOTOKOGRAF | Avalon FM30, typ M2703A | DE65931475 | II b | 2018 | 251339
KARDIOTOKOGRAF | AVALON FM 30, typ M2703A | DE65931483 | II b | 2018 | 251339
KARDIOTOKOGRAF | Avalon FM30, typ M2703A | DE65931490 | II b | 2018 | 251339
MORCELÁTOR | TCM 3000 BL | 1942S1808R | II a | 2018 | 254100
ULTRAZVUK | Xario 100 MX | M3A1862001 | II a | 2018 | 758670
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060217 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060218 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060219 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060220 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060221 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060214 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060215 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060216 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060223 | II b | 2018 | 80379
KŘESLO gynekologické | Jordan H2e | OMT18436-1 | I | 2018 | 35910
KŘESLO gynekologické | Jordan H2e | OMT18436-2 | I | 2018 | 35910
KŘESLO gynekologické | Jordan H2e | OMT18436-3 | I | 2018 | 35910
KŘESLO gynekologické | Jordan H2e | OMT18436-4 | I | 2018 | 35910
KOLPOSKOP | OCS-500 | 805514 | I | 2018 | 441650
KOLPOSKOP | OCS-500 | 805515 | I | 2018 | 441650
Systém podtlak. terapie | V.A.C. INFOVAC | VEUR00044 | II b | 2018 | 140000 | výpůjčka
ULTRAZVUK | Xario 100 MX | MEC1832154 | II a | 2018 | 714263
DETEKTOR sentinelových uzlin | Sentimag System SMS 02 | S2014-252 | II a | 2018 | 971993
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260011 | II b | 2018 | 49247
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060225 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060226 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060227 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060228 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060229 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060230 | II b | 2018 | 80379
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648456 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648466 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648455 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648460 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648468 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648463 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648457 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648464 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648467 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648471 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23617017 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648473 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648461 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648474 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648472 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648470 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648462 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648459 | II b | 2018 | 30250
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15790 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15792 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15783 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15791 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15811 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15810 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15809 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15817 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15814 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15736 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15813 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15793 | II b | 2018 | 784685
EKG | SE-1201 | 360253-M18902100002 | II a | 2018 | 46827
ANALYZÁTOR acidobazický | GEM Premier 4000 | 17101199 | IVD | 2018 | 180169
ULTRAZVUK | Xario 100 Platinum | W5E17Y3914 | II a | 2018 | 1027532
EMG | TruTrace CL4 | 1841809 | II a | 2018 | 387200
EEG | TruScan Cl24 | 1851809 | II a | 2018 | 266200
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060222 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060223 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060224 | II b | 2018 | 80379
EKG | SE-1201 | 360253-M18902100001 | II a | 2018 | 46827
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060238 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-83053851 | II b | 2018 | 80379
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260013 | II b | 2018 | 49247
PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem | CARESTATION 650 | SM718300034WA | II b | 2018 | 1234648
PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem | CARESTATION 650 | SM718300038WA | II b | 2018 | 1234648
PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem | CARESTATION 650 | SM718300039WA | II b | 2018 | 1234648
PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem | CARESTATION 650 | SM718300041WA | II b | 2018 | 1234648
STERILIZÁTOR | Sterivap 669-2 | 5180634 | II a | 2018 | 1058750
STERILIZÁTOR | Sterivap 669-2 | 5180656 | II a | 2018 | 1058750
ČTEČKA | CR systém FUJI Prima T2 | 76991652 | II b | 2018 | 399300
CT přístroj | SOMATOM Definition AS + | 92174 | II b | 2018 | 12087900
STŮL operační | Promerix | 180921-154073 | I | 2018 | 2093300
HYSTERORESEKTOSKOP biopolární vč. příslušenství | OES Elite | 775693 | II b | 2018 | 496100
LAMPA operační | Martin MarLED E9i/E9i v_2017 | 183279/1218H001231047 | I | 2018 | 411400
LAMPA operační | Martin MarLED E9i/E9i v_2017 | 183275/1218H001231051 | I | 2018 | 411400
LAMPA operační | Martin MarLED E9i/E9i v_2017 | 183277/1218H001231053 | I | 2018 | 411400
RTG, RAMENO - C | ZIEHM Vision 23 cm II | 92545 | II b | 2018 | 2117500
CENTRIFUGA | ID, 12 S II | 2004315 | IVD | 2018 | 731350 | výpůjčka
BOX chladící | BBR 440W xPro | 112229 | II a | 2018 | 134086
BOX chladící | MPR 130 W | 110364 | I | 2018 | 59532
EKG | Edan, SE - 1201, DO | 360253-M17C09200002 | II a | 2018 | 46827
KARDIOSTIMULÁTOR externí | EPG 10 Biphasic | 1801031 | II b | 2018 | 45900
KARDIOSTIMULÁTOR externí | EPG 10MO | 1801131 | II b | 2018 | 45900
VIDEOGASTROSKOP | GIF - HQ190 | 2858665 | II a | 2018 | 1049000
VIDEOKOLONOSKOP | CF - HQ190L | 2875023 | II a | 2018 | 1049000
VÁHY | SOEHNLE Professional 7708 | 7708.651811838 | I | 2018 | 52363
ULTRAZVUK | Xario 100 Platinum | W5E17Y3915 | II a | 2018 | 1027532
ULTRAZVUK | Xario 100 MX | MEC1842156 | II a | 2018 | 589270
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260016 | II b | 2018 | 49247
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260009 | II b | 2018 | 49247
EKG | SE-1201 | 360253-M18902100003 | II a | 2018 | 46827
ULTRAZVUK | Q3 B/W | 6113201806052J | II a | 2018 | 94864
VANA vířivá pro hor.končetiny | BTL-3000 Cornea 20 | 30050B000498 | II a | 2018 | 133302
VANA vířivá pro kotníky | BTL-3000 Beta 20 | 30050B000500 | II a | 2018 | 146703
VANA vířivá pro dol.končetiny | BTL-3000 Tenea 20 | 30050B00499 | II a | 2018 | 209508
PÁS běžecký | EN-Motion | 08.065 | II a | 2018 | 30919
PŘÍSTROJ pro zpětnovazební senzomotorické cvičení | Huber 360 MD | H36MI0301189 | II a | 2018 | 968000
PROHŘÍVAČ tělový | Solmed Duo | 7468-2018 | I | 2018 | 43560
PROHŘÍVAČ tělový | Solmed Duo | 7472-2018 | I | 2018 | 43560
PŘÍSTROJ kombinující laser.terapii a ráz.vlnu | BTL-6000 High intensity laser 12W+ SWT | 04100B002484 | II b / II a | 2018 | 739921
PŘÍSTROJ kombinující laser.terapii a ráz.vlnu | BTL-6000 High intensity laser 12W+ SWT | 04100B002678 | II b / II a | 2018 | 570963
DLAHA motorová hlezenní | Kinetic Breva CPM | 30114 | II a | 2018 | 177115
DLAHA motorová ramenní | Kinetec Centura CPM | 40003 | II a | 2018 | 235376
DLAHA motorová pro koleno a kyčel | BTL CP Motion K Elite | 09300B000882 | II a | 2018 | 196341
DLAHA motorová pro koleno a kyčel | BTL CP Motion K Elite | 09300B000743 | II a | 2018 | 196341
ULTRAZVUK terapeutický s Handsfree aplikátorem | BTL-4710 Premium | 058P0B009316 | II b | 2018 | 123549
PŘÍSTROJ pro selektivní radiofrekvenční terapii | BTL-6000 TR Therapy Elite | 049B00438 | II a | 2018 | 640877
PŘÍSTROJ pro proprioceptivní posturální terapii | Posturomed 202 | 2518007702 | I | 2018 | 36588
PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800B010600 | II b | 2018 | 340748
PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800B010603 | II b | 2018 | 340748
PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800b010602 | II b | 2018 | 340748
PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800b010601 | II b | 2018 | 340748
MIKROSKOP | BA410E Binocular | 1301000123531 |  | 2018 | 117249
SPEKTROFOTOMETR | SPECORD 50 Plus | 233H1053F |  | 2018 | 208600
MIKROSKOP | BX43 | 8A46541 | IVD | 2018 | 254100
ULTRAZVUK | Xario 100 MX | MEC1832155 | II a | 2018 | 714263
PŘÍSTROJ pro měř.cirkulace krve | HDO3 |  | II a | 2018 | 755704
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260014 | II b | 2018 | 49247
EKG | SE-1201 | 360253-M18902100005 | II a | 2018 | 46827
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096796 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096805 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096806 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096807 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180097287 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096795 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096797 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096798 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096799 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096800 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096801 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096802 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096803 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096804 | I | 2018 | 127668
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060237 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060231 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060232 | II b | 2018 | 80379
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260015 | II b | 2018 | 49247
EKG | SE-1201 | 360253-M18902100004 | II a | 2018 | 46827
STŮL vyšetřovací | EAMUNATION TABLE 409 | 190426-159061 | I | 2019 | 67766
MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ elektr. bezpečnosti | SECUTEST SIII+ | DI 705230 0001 | měřidlo | 2019 | 80529
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903631 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903630 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903629 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903628 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903627 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903626 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903586 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903585 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903584 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903583 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903582 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903581 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903580 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903579 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903578 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903577 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903200 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903199 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903198 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903197 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903196 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903195 | II b | 2019 | 588500
Rhino-laryngovideoskop | ENF - V3 | 2944698 | II a | 2019 | 469480
EKG | Edan, SE - 1201 | 360253-M19201960004 | II a | 2019 | 47995
Směšovaš kyslíkový, resustit. sada , stojan | Sechrist | 84208 | II a | 2019 | 97047
Lůžko Eleganza 2 5ks |  |  |  | 2019 | 300912.55
Ventilátor plicní | BTL - 606 | 60600B000441 |  | 2020 | 118918.8
Ventilátor plicní | BTL - 606 | 60600B000476 |  | 2020 | 118918.8
Ventiátor plicní | BTL - 606 | 60600B000485 |  | 2020 | 118918.8
Ventilátor plicní | BTL - 606 | 60600B000155 |  | 2020 | 118918.8
Ventilátor plicní | BTL - 606 | 60600B000332 |  | 2020 | 118918.8
TOCO sonda kardiotokograf | AVALON FM30 | DE67803259 |  | 2020 | 41324.58
TOCO sonda kardiotokograf | AVALON FM30 | M2734B |  | 2020 | 41324.58
Nocospray-dezinfekční přístroj |  | 172Y7677 |  | 2020 | 81171.6
Nocospray-dezinfekční přístroj |  | 172Y8526 |  | 2020 | 91066
3x holter EKG,2x Holter tlak | COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o |  |  | 2020 | 268257
Vysokopr.nasální terapie+vozík | LHL s.r.o. | 32104588 |  | 2020 | 153131.98
Vysokopr.nasální terapie+vozík | LHL s.r.o. | 32104456 |  | 2020 | 153131.99
Vysokopr.nasální terapie+vozík | LHL s.r.o. | 32104577 |  | 2020 | 153131.99
Vysokopr.nasální terapie+vozík | LHL s.r.o. | 32104555 |  | 2020 | 153131.99
Vysokopr.nasální terapie+vozík | Linde Gas a.s. | H28187726FA3D |  | 2020 | 244570.23
Vysokopr.nasální terapie+vozík | Linde Gas a.s. | H281143182EE3 |  | 2020 | 244570.23
Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 200926176151 |  | 2020 | 168947.64
Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 200926176201 |  | 2020 | 168947.64
Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 200926176118 |  | 2020 | 168947.64
Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 201021188380 |  | 2020 | 168947.64
Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 201021188464 |  | 2020 | 168947.64
Přístroj aplikace kyslíku | NasalHighFlow | 201021188511 |  | 2020 | 168947.64
Lůžko polohovací | Eleganza 1 |  |  | 2020 | 48312.5
Modul monitorace invaziv. tlaku | Medisap,s.r.o. | 8242706 |  | 2020 | 69513.3
Modul monitorace invaziv. tlaku | Medisap,s.r.o. | 8242711 |  | 2020 | 69513.3
Modul monitorace invaziv. tlaku | Medisap,s.r.o. | 8242712 |  | 2020 | 69513.3
Modul monitorace invaziv. tlaku | Medisap,s.r.o. | 8242713 |  | 2020 | 69513.3
Analyzátor Interl | INTERLAB G26 | 33901173 |  | 2020 | 544500
Analyzátor pro elektrofrézu | PRETTY | 38402199 |  | 2020 | 266200 | výpůjčka
Lůžko polohovací 7ks | Eleganza 1 |  |  | 2020 | 263168.5
Lůžko polohovací 12ks | Eleganza 1 |  |  | 2020 | 442068
EKG Kardiograf Edan SE 1201 | Edan SE 1201 |  |  | 2020 | 47995
Pojízdný Mobilett | Elara Max | 12401 |  | 2020 | 2763363.6
2x Cycler | HomeChoice |  |  | 2020 | 281000
Laparoskopická sestava | Olympus |  |  | 2021 | 49585.2
Ultrazvuk | Xario 100MX | MEC1832154 |  | 2021 | 152533.52
Lůžko polohovací | Eleganza 2 |  |  | 2021 | 87573.82
Ventilátor | Trilogy Evo 02 | H800111090149 |  | 2021 | 196428.23
Přenosný hustoměr | DMA 35 |  |  | 2021 | 74059.04
Transportní lehátko | GP 2 | TR33518/2021 |  | 2021 | 50333.45
Transportní lehátko | Urgent | 201334 |  | 2021 | 54059.67
Chladící box | Artico | 14-21800904 3000111 |  | 2021 | 60210.6
Spirometr | Niox Vero |  |  | 2021 | 64814.94
Transportní lehátko - 3ks | GP 2 | TR33536/2021 |  | 2021 | 152711.79
Lehátko | GE 2 | E21384/2021 |  | 2021 | 42761.33
Defibrilátor monitor -2ks | BeneHeart | DZ-0C011040 a 039 |  | 2021 | 434419.28
Spirometr | Vyntus Pneumo | 42330396 |  | 2021 | 198635.95
Analyzátor vydech. Oxidu | Feno |  |  | 2021 | 337179.36
MR lůžko pro převoz pac. |  |  |  | 2021 | 210
MR vče. Příslušenství |  | 189890, v.č. 223767 Syngo via |  | 2021 | 152476
MR pulzní oxymetr | 7500FO | 505089412, 6077-000 |  | 2021 | 456
Mr kompatibilní injektor |  | M220000118 |  | 2021 | 4158
Anesteziologický vozík | AKC |  |  | 2021 | 47460.12
Dorozumívací zařízení sestra-pacient |  |  |  | 2021 | 714266.63
Ultrazvuk | Mindray DC70 | 7G-5C000860 |  | 2022 | 90000
Vypalovací robot | Epson PP | X9Q2001039 |  | 2022 | 125844.51
Ultrazvuk + sondy | DC-30 | 9P-27010679 |  | 2022 | 390588
Monitor pacient. 4ks | uMEC10 | 336,341,355,366 |  | 2022 | 113740.8
Monitor pacientský | Martin |  |  | 2022 | 90747.15
Ergometr | Ergoline | 2023005117 |  | 2023 | 148766
Ultrazvuk | Canon Aplio i700 | 6PA22V2062 |  | 2023 | 3049675.2
Přenosný chlad.box | EPRF56HPC | 230356FM3282 |  | 2023 | 103314.56
Dezinfekční automat | MielePG | 184644868 |  | 2023 | 311420.98
Vrtačka | Acculan 4 | 2452 |  | 2023 | 623987.39
Vrtačka | Acculan 4 | 2456 |  | 2023 | 623987.4
Monitor diagnostický | EIZO RX370 | 32741112 |  | 2023 | 108883.12
Monitor diagnostický | EIZO RX370 | 32740112 |  | 2023 | 108883.12
Doroz.zařízení sestra-pacient |  |  |  | 2023 | 705824.46
Doroz.zařízení sestra-pacient |  |  |  | 2023 | 445727.68
Kamera laserová | Apollo - oči |  |  | 2023 | 853056
Doroz.zaříz.sestra-pacient POR |  |  |  | 2023 | 560713.71
Doroz.zaříz.sestra-pacient GYN |  |  |  | 2023 | 446232.41
Doroz.zařízení CHIR A |  |  |  | 2023 | 660766.51
Lehátko | Promareha Luna |  |  | 2023 | 137562.2
Monitor pacientský | N17 +N1 | F236025504 +AA335074309 |  | 2023 | 209493.18
Monitor pacientský | N17 +N1 | F23-36025507+AA335074304 |  | 2023 | 209493.18
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025512+AA335074307 |  | 2023 | 209493.18
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025506+AA335074302 |  | 2023 | 209493.18
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025505+AA335074311 |  | 2023 | 209493.19
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025514+AA335074306 |  | 2023 | 209493.19
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025503+AA335074312 |  | 2023 | 209493.19
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025508+AA335074305 |  | 2023 | 209493.19
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025513+AA335074314 |  | 2023 | 209493.19
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025515+AA335074310 |  | 2023 | 209493.19
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025511+AA335074308 |  | 2023 | 209493.19
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025509+AA335074303 |  | 2023 | 209493.19
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025510+AA335074313 |  | 2023 | 209493.19
Monitor pacientský přenosný | N1-přenosný | AA3-35074328 |  | 2023 | 106006.07
Centrální monitorace |  |  |  | 2023 | 127256.29
Dezinfektor na endoskop |  | 28361 |  | 2023 | 614911.2
UPS | Socomec 20kvVA | ARO |  | 2023 | 247030.8
Videoendoskopický systém s LED |  | 7248200 |  | 2023 | 5039751.97
Endoskopický systém |  |  |  | 2023 | 3841648.03
Gamakamera | Symbia Intevo Bold | 1668 |  | 2023 | 30822572
Ultrazvuk | Canon Aplio | PBA2322724 |  | 2023 | 1523390
Ultrazvuk | Canon Aplio | PBA2322726 |  | 2023 | 1263240
Ultrazvuk | Canon Aplio | PBA2322727 |  | 2023 | 1450790
Ultrazvuk | Canon Aplio | PBA2322728 |  | 2023 | 1251140
Ultrazvuk | Canon Aplio | PBA2322725 |  | 2023 | 1523390
Plicní ventilátor | Hamilton G5 | 26004 |  | 2023 | 860600.4
Plicní ventilátor | Hamilton G5 | 26020 |  | 2023 | 860600.4
Plicní ventilátor | Hamilton G5 | 26051 |  | 2023 | 860600.4
Plicní ventilátor | Hamilton G5 | 26178 |  | 2023 | 860600.4
Plicní ventilátor | Hamilton G5 | 26179 |  | 2023 | 860600.4
laparoskopická věž | Olympus | 7242802 |  | 2023 | 4241050
laparoskopická věž | Olympus | 7242946 |  | 2023 | 4241050
laparoskopická věž | Olympus | 7353247 |  | 2023 | 4241050
Artroskopická věž | Olympus S200 | 7243462 |  | 2023 | 3892570
Artroskopická věž | Olympus S200 | 7243586 |  | 2023 | 3892570
Operační stůl | Otesus | 3628 |  | 2023 | 2329250
Operační stůl | Otesus | 3631 |  | 2023 | 2329250
Anestez.přístroj | Carestation 650 | SM722450009WA |  | 2023 | 1511895
Anestez.přístroj | Carestation 650 | SM72245001WA |  | 2023 | 1511895
Postel | Eleganza 1 | 20230174041 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | 20230174042 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | 20230174043 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | 20230174044 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | 20230174045 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | 20230174046 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | 20230174053 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | 20230174060 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | 20230174054 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | 20230174059 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | 20230174049 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | 20230174051 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | 20230174048 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | 20230174052 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | 20230174055 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | 20230174056 |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | SM |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | SM |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | SM |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 1 | SM |  | 2023 | 62363.28
Postel | Eleganza 2 |  |  | 2023 | 81662.68
Postel | Eleganza 2 |  |  | 2023 | 81662.68
Postel | Eleganza 2 |  |  | 2023 | 81662.68
Postel | Eleganza 2 |  |  | 2023 | 81662.68
Postel | Eleganza 2 |  |  | 2023 | 81662.68
Postel | Eleganza 2 |  |  | 2023 | 81662.68
Postel | Multicare |  |  | 2023 | 478158.76
Postel | Multicare |  |  | 2023 | 478158.76
Postel | Multicare |  |  | 2023 | 478158.76
Postel | Multicare |  |  | 2023 | 478158.76
Postel | Multicare |  |  | 2023 | 478158.76
Postel | Multicare |  |  | 2023 | 478158.76
Postel | Multicare |  |  | 2023 | 478158.76
Postel | Multicare |  |  | 2023 | 478158.76
Postel | Multicare |  |  | 2023 | 478158.76
Postel | Multicare |  |  | 2023 | 478158.76
Centrální monitorace |  | 610-300046 |  | 2023 | 219444.71
Centrální monitorace |  | 610-300049-2 |  | 2023 | 219444.71
Centrální monitorace |  | 610-300044 |  | 2023 | 219444.71
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025658+AA3-36074700 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025659+AA3-36074701 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025660+AA3-36074702 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025661+AA3-36074703 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025662+AA3-36074704 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025610+AA3-36074705 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025611+AA3-36074706 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025609+AA3-36074708 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025609+AA3-36074708 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N17 +N1 | F2-36025612+AA3-36074709 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N12+N1 | F8-36072843+AA3-35074326 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N12+N1 | F8-36072846+AA3-35074320 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N12+N1 | F8-36072847+AA3-35074324 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N12+N1 | F8-36072844+AA3-35074325 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N12+N1 | F8-36072849+AA3-35074319 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N12+N1 | F8-36072848+AA3-35074321 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N12+N1 | F8-36072845+AA3-35074318 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N12+N1 | F8-36072842+AA3-35074323 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N12+N1 | F8-36072850+AA3-35074327 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N12+N1 | F8-36072851+AA3-35074322 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N12+N1 | F8-36072840+AA3-35074317 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N12+N1 | F8-36072839+AA3-35074316 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský | N12+N1 | F8-36072841+AA3-35074315 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský transportní | N1transportní | AA3-36074710 |  | 2023 | 318136.83
Monitor pacientský transportní | N1transportní | AA3-36074711 |  | 2023 | 318136.83
Kontinuální dialyzační přístroj | MultiFiltratePRO | 5FTG0364 |  | 2023 | 142176
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239639 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239651 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239642 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239661 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239650 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239653 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239637 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239649 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239659 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239652 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239647 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239638 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239640 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239673 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239655 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25239666 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472063 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472044 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472043 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472051 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472062 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472064 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472059 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472061 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472050 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472055 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472072 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472060 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472070 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472071 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472054 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472047 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472042 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472053 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472015 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472048 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472046 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472045 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472049 |  | 2023 | 30855
Infuzní pumpa | Agilia VP MC CZ | 25472052 |  | 2023 | 30855
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116767 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116370 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116358 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116340 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116327 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116336 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116371 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116365 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116348 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116321 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116311 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116313 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116317 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116368 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116338 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116351 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116349 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116318 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116341 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116347 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116361 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116366 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116352 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25116322 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470943 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470952 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25449610 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25449622 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25449606 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25449586 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25449608 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25449619 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470157 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470163 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470155 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470164 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470162 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470154 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470168 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470165 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470174 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470153 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470166 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470175 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470152 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470167 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470176 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470158 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470171 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470160 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470156 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470159 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470170 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470161 |  | 2023 | 27830
Lineární dávkovač | Agilia SP MC | 25470169 |  | 2023 | 27830
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449478 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449482 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449483 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449490 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449477 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449481 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449484 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449489 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449476 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449480 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449485 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449488 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449475 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449479 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449486 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 25449487 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 24908476 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 24908473 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 24908477 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 24908474 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 24908470 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 24908478 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 24908468 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 24908471 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 24908472 |  | 2023 | 30250
Dokov.stanice | Link4+AgiliaEU2 | 24908469 |  | 2023 | 30250
Dorozumívací zařízení sestra-pacient INT A |  |  |  | 2024 | 632631.07
Dorozumívací zařízení sestra-pacient INT B |  |  |  | 2024 | 595423.61
Elektrochirurgická jednotka | Olympus |  |  | 2024 | 396439.95
Úpravna vody, změkčovač GW | Goldman Water | 24044-CS |  | 2024 | 307953.99
Diagnostická pracovní stanice | Siemens |  |  | 2024 | 271319.2
Zařízení pro videokonference | GiTy |  |  | 2024 | 251177.6
Americké schauty (dolní končetiny) | Hypokramed | 123450001651/1652 |  | 2024 | 204970.4
UPS | ITYS 1000 10kVA | 5124400085 |  | 2024 | 186606
Externí pásková mechanika | Dell |  |  | 2024 | 126773.36
Stropní svítidlo | Martin | 240103 |  | 2024 | 119386.37
Resuscitační jednotka | Comen BQ | B1231219012 |  | 2024 | 109912.12
Bilirubinometr | BM-100A | AP3BD0107003 |  | 2024 | 106513.52
Monitor pacientský | ePM10 | AC7-3B104896 |  | 2023 | 120047.26
Monitor pacientský | ePM10 | AC7-3B104897 |  | 2023 | 120047.25
Čisticí box bez zásuvky | BioVendor | 04010921100435 |  | 2024 | 54488.95
Vyhřívaná podložka pacienta | Alfamedic HM | 20230574 |  | 2024 | 53188.12
Vyhřívaná podložka pacienta | Alfamedic HM | 20230577 |  | 2024 | 53188.12
Vyhřívaná podložka pacienta | Alfamedic HM | 20240578 |  | 2024 | 53188.12
Vyhřívaná podložka pacienta | Alfamedic VP | 20240628 |  | 2024 | 53188.12
Vyhřívaná podložka pacienta | Alfamedic VP | 20240581 |  | 2024 | 53188.11
Sterilizátor | BMT 55 EXO | J211008 |  | 2024 | 49272.34
Vyhřívaná podložka | Alfamedic HM13 | 20240603 |  | 2024 | 39436.66
Vyhřívaná podložka | Alfamedic HM13 | 20240648 |  | 2024 | 24839.24
|  |  |  | Celkem | 233216233.92