## List1
Příloha č. 1 | PŘÍSTROJE JILEMNICE
Název přístroje | Typ | Výrobní číslo | Třída ZP | Rok pořízení | Vst. cena | Poznámka
VENTILÁTOR | vysokofrekvenční, PARAVENT PATe | 09/373 | II b | 2010 | 99000
PŘÍSTROJ anesteziologický | AESPIRE 7900 | ANCN01478 | II b | 2010 | 734000 | Semily
JEDNOTKA elektrochirurgická | UES - 40 | 7036678 | II b | 2010 | 52000
GAMA KAMERA | Symbia S | 1571 | II a | 2011 | 8200000
EKG | BTL 08 - SD3 | 08SD-0716476 | II a | 2011 | 40000 | účetně
PŘÍSTROJ dialyzační | AQUARIUS, GEF 9500 | 3453 | II b | 2011 | 150000 | zápůjčka
VIDEOGASTROSKOP | GIF - Q165 | 2106990 | II a | 2011 | 296000
EKG | CARDIOLINE ar 2100 view | 15621004 | II a | 2011 | 41000 | SŠ
ANALYZÁTOR biochemický | UniCel DxC 800 Pro | 5005 | IVD | 2011 | 3900000 | zápůjčka
ANALYZÁTOR immunochemický | LIAISON | 2229004147 | IVD | 2011 | 882000 | zápůjčka
PŘÍSTROJ na měření objemu krve | CRIT-LINE III TQA | 1931M100598 | II a | 2011 | 64000
AEROTEST | MULTITEST |  | - | 2011 | 29000
ANALYZÁTOR | SMART 700/340 | BA11528 | IVD | 2012 | 34000
MAMOGRAF | HOLOGIC LORAD SELENIA | 29401127097W | II b | 2012 | 5020573 | 2 360 605 za stanice
CENTRIFUGA | ALLEGRA X-30R | ALZ11M015 |  | 2012 | 177600 | zápůjčka
ANALYZÁTOR hematologický | Celltac Alfa MEK - 6318 K | 1294 | IVD | 2012 | 380000 | zápůjčka
ANALYZÁTOR glykov. hemoglobinu | Tosoh G7 | 10351710 | IVD | 2012 | 226860 | zápůjčka
ANALYZÁTOR krevních plynů | COBAS B 221(4) | 11245 | IVD | 2012 | 450000 | zápůjčka
BILIRUBINOMETR | MBJ 20 | MBJ1208734 | II a | 2012 | 23000
VÁHY | SOEHNLE Profesional 7708 | 77080120180 | měřidlo | 2012 | 32000
KOAGULOMETR | ACL TOP | 10021033 | IVD | 2013 | 860000 | zápůjčka
ECHO-SCREEN | TS | 300407 | II a | 2013 | 72000
OXYMETR fetální | OBS - 500 | 213055316 | II b | 2013 | 121000
PŘÍSTROJ dialyzační | AQUARIUS, GEF 9600 | 2429 | II b | 2013 | 150000 | zápůjčka
VIDEOKOLONOSKOP | CF-Q165L | 2304593 | II a | 2013 | 292000
BODYSTAT | Quadscan 4000 | 410607 | II a | 2013 | 102000
PŘÍSTROJ pro měř. vydech. NO | NIOX MINO | - | IVD | 2013 | 38211
LAMPA fototerapeutická | FL - 2010 | 20140137 | II a | 2014 | 60000
VIDEOLARYNGOSKOP | KING VISION EBLADE | C142183 | I | 2014 | 40000
STŮL operační | Merivaara, Practico | 140619-122578 | I | 2014 | 859000
SHAVER | shaver | LAA07994 | II a | 2014 | 147076 | 3 388 za frézu, leasing
ANALYZÁTOR hematologický | DxH 800 | DxH 800 | IVD | 2014 | 1694000 | zápůjčka
VIDEOGASTROSKOP | GIF - Q165 | 2419062 | II a | 2014 | 296000
ANALYZÁTOR pro elektroforézu | Pretty | 38404259 | IVD | 2014 | 266200 | zápůjčka
VÁHY | DIMO 400 N.1 | 30662/30663 | měřidlo | 2014 | 47000 | Semily
MONITOR | 32" HD LED LCD | D32014080037 |  | 2014 | 184420
PŘÍSTROJ pro transplantaci kůže | Dermatome TCM3000BL | 5843H1404R |  | 2014 | 214000
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024923 | II b | 2015 | 45000
DESINFEKTOR podložních mís | DEKO 190 VE | 1450V180.CZ02 | II a | 2015 | 253000
LŮŽKO porodní | AVE model PPA-AM30 | 2417 | I | 2015 | 306000
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024919 | II b | 2015 | 45000
ULTRAZVUK | Aplio 400, TUS- A400/T5 | T5B1542221 | II a | 2015 | 1940000
KARDIOTOKOGRAF | AVALON FM 30, typ M2703A | DE45823620 | II b | 2015 | 228000
PŘÍSTROJ pro resustitaci a ventilaci | Neopuff RD 900 | 141016003748 | II b | 2015 | 77000
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024921 | II b | 2015 | 45000
DEFIBRILÁTOR | BeneHeart D3 | EL-54020209 | II b | 2015 | 135000
ODSÁVAČKA pro hrudní drenáž | Victoria Thorax | V9072 | II a | 2015 | 47000
ODSÁVAČKA pro hrudní drenáž | Victoria Thorax | V9073 | II a | 2015 | 47000
VÁHY | křeslo 7702.37.002 | 7702.37/15-0021 | měřidlo | 2015 | 42000
LŮŽKO polohovací | Multicare a Symbioso 200 | 20150017133 | I | 2015 | 304000
LŮŽKO polohovací | Multicare a Symbioso 200 | 20150017134 | I | 2015 | 304000
PŘÍSTROJ pro řízenou hypotermii a hypotermii | Blanketrol III | 143-3-03609 | II b | 2015 | 381000
VENTILÁTOR | BiPaP V60 Philips Respironics | 100036150 | II b | 2015 | 345000
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024920 | II b | 2015 | 45000
ULTRAZVUK | Aplio 400, TUS- A400/T5 | T5B1532217 | II a | 2015 | 1660000
RTG | TECHNIX TMS 300 R, pojízdný | 63150595 | II b | 2015 | 2040000
RTG | FUJI SUITE | 2036 | II b | 2015 | 4490000
VRTAČKA kostí | Orthodrive MBQ 700 | 15/00833 | II a | 2015 | 347000
JEDNOTKA elektrochirurgická | ESG-400 | 15056W140004 | II b | 2015 | 840000
EKG | Edan, SE - 1201 | 311033-M14C09660002 | II a | 2015 | 43000
MONITOROVACÍ SYSTÉM | Hypervisor VI | BV-54102489 | II b | 2015 | 396000
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024922 | II b | 2015 | 45000
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-55024924 | II b | 2015 | 45000
ULTRAZVUK | Aplio 300, TUS- A300/WA | WAB1522035 | II a | 2015 | 1990000
SPIROMETR | Spirolab III Oxy | ap23-053.13218 | II a | 2015 | 69000
INSUFFLATOR | UCR | 7525350 | II a | 2015 | 139000
VIDEOKOLONOSKOP | CF-HQ190L | 2513772 | IIa | 2015 | 739000
LAMPA fototerapeutická | FL - 2010 | 20160185 | II a | 2016 | 76000
VAGINOSKOP dětský | MT 1000 | 216 | I | 2016 | 64000
SYSTÉM podtlak. terapie | V.A.C. ULTA | VFVS00669 | II b | 2016 | 485309 | 23 360 účetně
SYSTÉM podtlak. terapie | V.A.C. INFOVAC | VGFR60270 | II b | 2016 | 140000 | výpůjčka
DESINFEKTOR | Miele G7826 | 74390287 | II b | 2016 | 867000
DESINFEKTOR | Miele G7826 | 74390044 | II b | 2016 | 867000
SOUPRAVA endoskopická | Olympus s příslušenstvím | více výr. č. | II a | 2016 | 1180000
VRTAČKA kostí | Orthodrive MBQ 701, elektrická | 16/00751 | II a | 2016 | 330667
BOX chladící | PR 500 | 18161059299 | I | 2016 | 95000
ANALYZÁTOR biochemický | DxC 800 Pro | 6867 | IVD | 2016 | 3900000 | výpůjčka
ANALYZÁTOR biochemický | MiniVidas, 1400G BCR RS232 | IVD5204441 | IVD | 2016 | 90000 | výpůjčka
EKG | Edan, SE - 1201 | 360674-M17201110003 | II a | 2017 | 39930
PŘÍSTROJ anesteziologický | CARESTATION 650 | SM715330050WA | II b | 2017 | 975163
SONDA Gamma | Crystal Probe CXS-OP-SP | 1156/1069 | II a | 2017 | 249000 | ze Semil, pořízen 2015
PŘÍSTROJ screeningový | ApneaLink Air | 201500006991 | II a | 2017 | 39930
EKG | Edan, SE - 1201, DO | 360674-M17806140005 | II a | 2017 | 39930
TESTOVACÍ PŘÍSTROJ | MARTEST, pro elektrochirurgii - kabely... | 6237250 | měřidlo | 2017 | 38510
ANALYZÁTOR | QUIKREAD GO | A17048S08556 | IVD | 2017 | 39325
INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27318 | II b | 2018 | 357993
INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 32718 | II b | 2018 | 357993
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260002 | II b | 2018 | 49247
EKG | SE-1201 | 360253-M18805830005 | II a | 2018 | 46827
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza Smart Junior | 20180097762 | I | 2018 | 39275
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060233 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060234 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060236 | II b | 2018 | 80379
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260018 | II b | 2018 | 49247
LŮŽKO vyhřívané | Atom Infa Warmer- i Model 103 | 2711138 | II b | 2018 | 375100
INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 26918 | II b | 2018 | 357993
INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27018 | II b | 2018 | 357993
INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27118 | II b | 2018 | 357993
INKUBÁTOR | Shelly SI-610-1 | 27218 | II b | 2018 | 357993
KARDIOTOKOGRAF | Avalon FM30, typ M2703A | DE65931475 | II b | 2018 | 251339
KARDIOTOKOGRAF | AVALON FM 30, typ M2703A | DE65931483 | II b | 2018 | 251339
KARDIOTOKOGRAF | Avalon FM30, typ M2703A | DE65931490 | II b | 2018 | 251339
MORCELÁTOR | TCM 3000 BL | 1942S1808R | II a | 2018 | 254100
ULTRAZVUK | Xario 100 MX | M3A1862001 | II a | 2018 | 758670
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060217 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060218 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060219 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060220 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060221 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060214 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060215 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060216 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060223 | II b | 2018 | 80379
KŘESLO gynekologické | Jordan H2e | OMT18436-1 | I | 2018 | 35910
KŘESLO gynekologické | Jordan H2e | OMT18436-2 | I | 2018 | 35910
KŘESLO gynekologické | Jordan H2e | OMT18436-3 | I | 2018 | 35910
KŘESLO gynekologické | Jordan H2e | OMT18436-4 | I | 2018 | 35910
KOLPOSKOP | OCS-500 | 805514 | I | 2018 | 441650
KOLPOSKOP | OCS-500 | 805515 | I | 2018 | 441650
Systém podtlak. terapie | V.A.C. INFOVAC | VEUR00044 | II b | 2018 | 140000 | výpůjčka
ULTRAZVUK | Xario 100 MX | MEC1832154 | II a | 2018 | 714263
DETEKTOR sentinelových uzlin | Sentimag System SMS 02 | S2014-252 | II a | 2018 | 971993
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260011 | II b | 2018 | 49247
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060225 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060226 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060227 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060228 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060229 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060230 | II b | 2018 | 80379
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648456 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648466 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648455 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648460 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648468 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648463 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648457 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648464 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648467 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648471 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23617017 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648473 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648461 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648474 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648472 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648470 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648462 | II b | 2018 | 30250
STANICE dokovací | Link + Agilia | 23648459 | II b | 2018 | 30250
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15790 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15792 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15783 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15791 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15811 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15810 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15809 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15817 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15814 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15736 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15813 | II b | 2018 | 784685
VENTILÁTOR plicní | Hamilton G5 | 15793 | II b | 2018 | 784685
EKG | SE-1201 | 360253-M18902100002 | II a | 2018 | 46827
ANALYZÁTOR acidobazický | GEM Premier 4000 | 17101199 | IVD | 2018 | 180169
ULTRAZVUK | Xario 100 Platinum | W5E17Y3914 | II a | 2018 | 1027532
EMG | TruTrace CL4 | 1841809 | II a | 2018 | 387200
EEG | TruScan Cl24 | 1851809 | II a | 2018 | 266200
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060222 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060223 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060224 | II b | 2018 | 80379
EKG | SE-1201 | 360253-M18902100001 | II a | 2018 | 46827
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060238 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-83053851 | II b | 2018 | 80379
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260013 | II b | 2018 | 49247
PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem | CARESTATION 650 | SM718300034WA | II b | 2018 | 1234648
PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem | CARESTATION 650 | SM718300038WA | II b | 2018 | 1234648
PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem | CARESTATION 650 | SM718300039WA | II b | 2018 | 1234648
PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem | CARESTATION 650 | SM718300041WA | II b | 2018 | 1234648
STERILIZÁTOR | Sterivap 669-2 | 5180634 | II a | 2018 | 1058750
STERILIZÁTOR | Sterivap 669-2 | 5180656 | II a | 2018 | 1058750
ČTEČKA | CR systém FUJI Prima T2 | 76991652 | II b | 2018 | 399300
CT přístroj | SOMATOM Definition AS + | 92174 | II b | 2018 | 12087900
STŮL operační | Promerix | 180921-154073 | I | 2018 | 2093300
HYSTERORESEKTOSKOP biopolární vč. příslušenství | OES Elite | 775693 | II b | 2018 | 496100
LAMPA operační | Martin MarLED E9i/E9i v_2017 | 183279/1218H001231047 | I | 2018 | 411400
LAMPA operační | Martin MarLED E9i/E9i v_2017 | 183275/1218H001231051 | I | 2018 | 411400
LAMPA operační | Martin MarLED E9i/E9i v_2017 | 183277/1218H001231053 | I | 2018 | 411400
RTG, RAMENO - C | ZIEHM Vision 23 cm II | 92545 | II b | 2018 | 2117500
CENTRIFUGA | ID, 12 S II | 2004315 | IVD | 2018 | 731350 | výpůjčka
BOX chladící | BBR 440W xPro | 112229 | II a | 2018 | 134086
BOX chladící | MPR 130 W | 110364 | I | 2018 | 59532
EKG | Edan, SE - 1201, DO | 360253-M17C09200002 | II a | 2018 | 46827
KARDIOSTIMULÁTOR externí | EPG 10 Biphasic | 1801031 | II b | 2018 | 45900
KARDIOSTIMULÁTOR externí | EPG 10MO | 1801131 | II b | 2018 | 45900
VIDEOGASTROSKOP | GIF - HQ190 | 2858665 | II a | 2018 | 1049000
VIDEOKOLONOSKOP | CF - HQ190L | 2875023 | II a | 2018 | 1049000
VÁHY | SOEHNLE Professional 7708 | 7708.651811838 | I | 2018 | 52363
ULTRAZVUK | Xario 100 Platinum | W5E17Y3915 | II a | 2018 | 1027532
ULTRAZVUK | Xario 100 MX | MEC1842156 | II a | 2018 | 589270
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260016 | II b | 2018 | 49247
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260009 | II b | 2018 | 49247
EKG | SE-1201 | 360253-M18902100003 | II a | 2018 | 46827
ULTRAZVUK | Q3 B/W | 6113201806052J | II a | 2018 | 94864
VANA vířivá pro hor.končetiny | BTL-3000 Cornea 20 | 30050B000498 | II a | 2018 | 133302
VANA vířivá pro kotníky | BTL-3000 Beta 20 | 30050B000500 | II a | 2018 | 146703
VANA vířivá pro dol.končetiny | BTL-3000 Tenea 20 | 30050B00499 | II a | 2018 | 209508
PÁS běžecký | EN-Motion | 08.065 | II a | 2018 | 30919
PŘÍSTROJ pro zpětnovazební senzomotorické cvičení | Huber 360 MD | H36MI0301189 | II a | 2018 | 968000
PROHŘÍVAČ tělový | Solmed Duo | 7468-2018 | I | 2018 | 43560
PROHŘÍVAČ tělový | Solmed Duo | 7472-2018 | I | 2018 | 43560
PŘÍSTROJ kombinující laser.terapii a ráz.vlnu | BTL-6000 High intensity laser 12W+ SWT | 04100B002484 | II b / II a | 2018 | 739921
PŘÍSTROJ kombinující laser.terapii a ráz.vlnu | BTL-6000 High intensity laser 12W+ SWT | 04100B002678 | II b / II a | 2018 | 570963
DLAHA motorová hlezenní | Kinetic Breva CPM | 30114 | II a | 2018 | 177115
DLAHA motorová ramenní | Kinetec Centura CPM | 40003 | II a | 2018 | 235376
DLAHA motorová pro koleno a kyčel | BTL CP Motion K Elite | 09300B000882 | II a | 2018 | 196341
DLAHA motorová pro koleno a kyčel | BTL CP Motion K Elite | 09300B000743 | II a | 2018 | 196341
ULTRAZVUK terapeutický s Handsfree aplikátorem | BTL-4710 Premium | 058P0B009316 | II b | 2018 | 123549
PŘÍSTROJ pro selektivní radiofrekvenční terapii | BTL-6000 TR Therapy Elite | 049B00438 | II a | 2018 | 640877
PŘÍSTROJ pro proprioceptivní posturální terapii | Posturomed 202 | 2518007702 | I | 2018 | 36588
PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800B010600 | II b | 2018 | 340748
PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800B010603 | II b | 2018 | 340748
PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800b010602 | II b | 2018 | 340748
PŘÍSTROJ eletroléčebný pro kombinovanou terapii | BTL-5818SLM Combi | 03800b010601 | II b | 2018 | 340748
MIKROSKOP | BA410E Binocular | 1301000123531 |  | 2018 | 117249
SPEKTROFOTOMETR | SPECORD 50 Plus | 233H1053F |  | 2018 | 208600
MIKROSKOP | BX43 | 8A46541 | IVD | 2018 | 254100
ULTRAZVUK | Xario 100 MX | MEC1832155 | II a | 2018 | 714263
PŘÍSTROJ pro měř.cirkulace krve | HDO3 |  | II a | 2018 | 755704
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260014 | II b | 2018 | 49247
EKG | SE-1201 | 360253-M18902100005 | II a | 2018 | 46827
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096796 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096805 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096806 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096807 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180097287 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096795 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096797 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096798 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096799 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096800 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096801 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096802 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096803 | I | 2018 | 127668
LŮŽKO polohovatelné | Eleganza 3XC | 20180096804 | I | 2018 | 127668
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060237 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060231 | II b | 2018 | 80379
MONITOR pacientský | iMEC 10 | EX-88060232 | II b | 2018 | 80379
DEFIBRILÁTOR | Life Point Basic | 182260015 | II b | 2018 | 49247
EKG | SE-1201 | 360253-M18902100004 | II a | 2018 | 46827
STŮL vyšetřovací | EAMUNATION TABLE 409 | 190426-159061 | I | 2019 | 67766
MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ elektr. bezpečnosti | SECUTEST SIII+ | DI 705230 0001 | měřidlo | 2019 | 80529
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903631 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903630 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903629 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903628 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903627 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903626 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903586 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903585 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903584 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903583 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903582 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903581 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903580 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903579 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903578 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903577 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903200 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903199 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903198 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903197 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903196 | II b | 2019 | 588500
PŘÍSTROJ dialyzační | NIKKISO DBB-EXA typ A | J1903195 | II b | 2019 | 588500
Rhino-laryngovideoskop | ENF - V3 | 2944698 | II a | 2019 | 469480
EKG | Edan, SE - 1201 | 360253-M19201960004 | II a | 2019 | 47995
Směšovaš kyslíkový, resustit. sada , stojan | Sechrist | 84208 | II a | 2019 | 97047
Celkem |  |  |  |  | 128804349