Příloha č. 2 ZD; Příloha A smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Zadavatel: | MMN, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Metyšova 465, Jilemnice, 514 01 |
| Zastoupený: | MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva a Ing. et Ing. Imrichem Kohútem, členem představenstva |
| IČ / DIČ: | IČO: 05421888/DIČ: CZ 05421888 |
| Interní ev. číslo zakázky: | „Automatický analyzátor pro elektroforézu a imunofixaci bílkovin séra a moči“ |

Účastník výše uvedeného výběrového řízení do níže uvedené tabulky uvede, zda jeho nabízený přístroj splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je účastník povinen tuto hodnotu doplnit. Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Účastník uvede:

- svůj obchodní název;

- značku a typ přístroje;

- zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr uvedením ANO/NE (sloupec B);

- konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C);

- pro ověření požadovaného technického parametru odkaz na konkrétní stranu v přiloženém technickém listu či návodu apod. (sloupec C).

| Automatický analyzátor pro elektroforézu a imunofixaci bílkovin séra a moči |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název dodavatele: |  |  | Značka a typ přístroje: |  |  |
|  | A |  |  | B | C |
| P.č. | Požadované technické parametry a vlastnosti |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota/odkaz pro ověření požadovaného parametru |
| 1. | Automatický analyzátor integrující všechny kroky elektroforézy a imunofixace v jednom přístroji (tj. identifikace zkumavek načtením čarového kódu, kompletní aplikace vzorků na gel, vč. případného ředění vzorku, aplikace specifických antisér na gel, elektroforetická migrace, denaturace gelu, inkubace s antiséry, blotování gelu, promytí gelu, barvení gelu, odbarvení gelu, sušení gelu, denzitometrické čtení gelu, sběr a zpracování dat) |  |  |  |  |
| 2. | Teplotou regulovaná migrace |  |  |  |  |
| 3. | Součástí dodávky je příslušenství pro imunofixaci (např. maska pro IF, držák blotovacího papíru, stojan na antiséra), pokud není dodáváno jako nedílná součást analyzátoru. |  |  |  |  |
| 4. | Součástí dodávky je příslušenství k analyzátoru – počítač, tiskárna. |  |  |  |  |
| 5. | Součástí dodávky je vyhodnocovací software (SW) s časově neomezenou licencí, který je kompatibilní se současným SW zadavatele Interlab G 26/Elfolab a umožňuje převod současné databáze pacientských výsledků ze stávajícího SW zadavatele. |  |  |  |  |
| 6. | Dodaný SW umožňuje zobrazení jednotlivých elektroforeogramů, možnost porovnání výsledku s předešlými vyšetřeními pacienta, popis elektroforeogramu a denzitometrickou kvantifikaci monoklonální komponenty. |  |  |  |  |
| 7. | Obslužný SW analyzátoru kompletně v češtině. |  |  |  |  |
| 8. | Součástí dodávky je plně funkční napojení na aktuální LIS (Stapro – OpenLims) na náklady dodavatele. |  |  |  |  |
| 9. | Přístroj umožňuje obousměrnou komunikaci s aktuálním LIS (komunikační protokol s OpenLims) |  |  |  |  |
| 10. | Zajištění plné vzájemné kompatibility operačních systémů, tzn. vzájemné kompatibility účastníkem dodaného SW, laboratorního informačního systému (LIS) a nemocničního informačního systému (NIS) po celou dobu životnosti přístroje |  |  |  |  |
| 11. | Požadavek na zálohu při výpadku elektrické sítě – UPS v ceně dodávky. |  |  |  |  |
| 12. | Bezplatná možnost SW a HW upgrade přístroje (v souvislosti s rozšířením využitelnosti přístroje, zavedení nových parametrů atd.) po celou dobu životnosti přístroje. |  |  |  |  |
| DALŠÍ POŽADAVKY (nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky) |  |  |  |  |  |
| 1. | Bezplatné zajištění autorizovaného servisu a oprav v rámci záruční doby. Servis bude prováděn osobou oprávněnou v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích. Po uplynutí záruční doby bude servis účtován dle servisní smlouvy |  |  |  |  |
| 2. | Garance plného servisu včetně BTK, validace přístroje. |  |  |  |  |
| 3. | Bezplatná technická podpora při řešení technických a analytických problémů (informační servis). |  |  |  |  |
| 4. | Nástup servisního technika na opravu nahlášené závady do 72 hodin od odeslání objednávky a nahlášení závady. Samotné odstranění závady bude provedeno nejpozději do 48 hodin od nástupu technika k opravě. |  |  |  |  |
| 5. | CE-IVD označení analyzátoru a dodávaného spotřebního materiálu v souladu s platnou legislativou |  |  |  |  |
| 6. | Dodávky spotřebního materiálu kompatibilního s dodaným automatickým analyzátorem po celou dobu životnosti analyzátoru. Spektrum spotřebního materiálu a cena bude specifikována v kupní smlouvě |  |  |  |  |
| 7. | Dodávky spotřebního materiálu dopravci dle předepsaných skladovacích podmínek. |  |  |  |  |
| 8. | Prohlášení o shodě, příslušná dokumentace dle zákona 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění. |  |  |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Vyplněním této přílohy stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum: ……..

Jméno, příjmení osoby oprávněné za účastníka jednat: ….